## Mapeamento
Campo no Aplicativo |  | Aba no Excel | , | Célula no Excel
autor | , | Ajustes | , | P6
malha | , | Ajustes | , | C8
condição | , | Ajustes | , | E8
eqpto | , | Ajustes | , | G8
alimentador | , | Ajustes | , | K8
ns | , | Ajustes | , | P8
motivador | , | Ajustes | , | C10
data | , | Ajustes | , | H10
coord | , | Ajustes | , | K10
endereço | , | Ajustes | , | M10
mídia | , | Ajustes | , | U10
fabricante | , | Ajustes | , | D12
modelo | , | Ajustes | , | I12
comando | , | Ajustes | , | M12
telecontrolado | , | Ajustes | , | R12
bypass | , | Ajustes | , | U12
tensao_kv_rede | , | Ajustes | , | D14
carga_fase_a | , | Ajustes | , | D15
carga_fase_b | , | Ajustes | , | D16
carga_fase_c | , | Ajustes | , | D17
corrente_falta_fase_cc_max | , | Ajustes | , | I15
corrente_falta_fase_sens_princ | , | Ajustes | , | I16
corrente_falta_terra_sens_princ | , | Ajustes | , | I17
cabo_critico_trecho | , | Ajustes | , | N15
cabo_critico_nominal | , | Ajustes | , | O15
cabo_critico_admissivel | , | Ajustes | , | P15
vinculado_a_acessante | , | Ajustes | , | T15
g1_pickup_fase | , | Ajustes | , | J28
g1_sequencia | , | Ajustes | , | K28
g1_curva_lenta_tipo | , | Ajustes | , | L28
g1_curva_lenta_dial | , | Ajustes | , | L31
g1_curva_lenta_tadic | , | Ajustes | , | M31
g1_curva_rapida_tipo | , | Ajustes | , | N28
g1_curva_rapida_dial | , | Ajustes | , | N31
g1_curva_rapida_tadic | , | Ajustes | , | O31
g1_pickup_terra | , | Ajustes | , | P28
g1_sequencia_terra | , | Ajustes | , | Q28
g1_terra_tempo_rapida | , | Ajustes | , | T31
g2_pickup_fase | , | Ajustes | , | J33
g2_sequencia | , | Ajustes | , | K33
g2_curva_lenta_tipo | , | Ajustes | , | L33
g2_curva_lenta_dial | , | Ajustes | , | L36
g2_curva_lenta_tadic | , | Ajustes | , | M36
g2_curva_rapida_tipo | , | Ajustes | , | N33
g2_curva_rapida_dial | , | Ajustes | , | N36
g2_curva_rapida_tadic | , | Ajustes | , | O36
g2_pickup_terra | , | Ajustes | , | P33
g2_sequencia_terra | , | Ajustes | , | Q33
g2_terra_tempo_lenta | , | Ajustes | , | R36
g2_terra_tempo_rapida | , | Ajustes | , | T36
g3_pickup_fase | , | Ajustes | , | J38
g3_sequencia | , | Ajustes | , | K38
g3_curva_lenta_tipo | , | Ajustes | , | L38
g3_curva_lenta_dial | , | Ajustes | , | L41
g3_curva_lenta_tadic | , | Ajustes | , | M41
g3_curva_rapida_tipo | , | Ajustes | , | N38
g3_curva_rapida_dial | , | Ajustes | , | N41
g3_curva_rapida_tadic | , | Ajustes | , | O41
g3_pickup_terra | , | Ajustes | , | P38
g3_sequencia_terra | , | Ajustes | , | Q38
g3_terra_tempo_lenta | , | Ajustes | , | R41
g3_terra_tempo_rapida | , | Ajustes | , | T41
observação | , | Sumário | , | c56
eqpto_montante_pickup_terra_g1_l1 | , | Ajustes | , | P16
g1_terra_tempo_lenta | , | Ajustes | , | r31
g1_pickup_fase_rep | , | Ajustes | , | j51
g1_sequencia_rep | , | Ajustes | , | k51
g1_curva_lenta_tipo_rep | , | Ajustes | , | l51
g1_curva_lenta_dial_rep | , | Ajustes | , | l54
g1_curva_lenta_tadic_rep | , | Ajustes | , | m54
g1_curva_rapida_tipo_rep | , | Ajustes | , | n51
g1_curva_rapida_dial_rep | , | Ajustes | , | n54
g1_curva_rapida_tadic_rep | , | Ajustes | , | o54
g1_pickup_terra_rep | , | Ajustes | , | p51
g1_sequencia_terra_rep | , | Ajustes | , | q51
g1_terra_lenta_tipo_rep | , | Ajustes | , | r51
g1_terra_tempo_lenta_rep | , | Ajustes | , | r54
g1_terra_rapida_tipo_rep | , | Ajustes | , | t56
g1_terra_tempo_rapida_rep | , | Ajustes | , | t59
g2_pickup_fase_rep | , | Ajustes | , | j56
g2_sequencia_rep | , | Ajustes | , | k56
g2_curva_lenta_tipo_rep | , | Ajustes | , | l56
g2_curva_lenta_dial_rep | , | Ajustes | , | l59
g2_curva_lenta_tadic_rep | , | Ajustes | , | m59
g2_curva_rapida_tipo_rep | , | Ajustes | , | n56
g2_curva_rapida_dial_rep | , | Ajustes | , | n59
g2_curva_rapida_tadic_rep | , | Ajustes | , | o59
g2_pickup_terra_rep | , | Ajustes | , | p56
g2_sequencia_terra_rep | , | Ajustes | , | q56
g2_terra_lenta_tipo_rep | , | Ajustes | , | r56
g2_terra_tempo_lenta_rep | , | Ajustes | , | r59
g2_terra_rapida_tipo_rep | , | Ajustes | , | t56
g2_terra_tempo_rapida_rep | , | Ajustes | , | t59
g3_pickup_fase_rep | , | Ajustes | , | j61
g3_sequencia_rep | , | Ajustes | , | k61
g3_curva_lenta_tipo_rep | , | Ajustes | , | l61
g3_curva_lenta_dial_rep | , | Ajustes | , | l64
g3_curva_lenta_tadic_rep | , | Ajustes | , | m64
g3_curva_rapida_tipo_rep | , | Ajustes | , | n61
g3_curva_rapida_dial_rep | , | Ajustes | , | n64
g3_curva_rapida_tadic_rep | , | Ajustes | , | o64
g3_pickup_terra_rep | , | Ajustes | , | p61
g3_sequencia_terra_rep | , | Ajustes | , | q61
g3_terra_lenta_tipo_rep | , | Ajustes | , | r61
g3_terra_tempo_lenta_rep | , | Ajustes | , | r64
g3_terra_rapida_tipo_rep | , | Ajustes | , | t61
g3_terra_tempo_rapida_rep | , | Ajustes | , | t64